{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["sheet1","dict_hide_sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":20,"n_cols":10,"rows_kept":20,"merged":[[0,0,0,9],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[8,0,10,0],[8,1,10,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,16,0],[14,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1]]}
["长治市2025年4季度城市黑臭水体监测结果表"]
["序号","黑臭水体名称","分段位置","监测点位名称","监测日期","水深\n(cm)","透明度(cm)","溶解氧(mg/L)","氨氮(mg/L)","备注"]
[1,"石子河十中桥至\n东外环桥段","上游段","距十中桥1.6Km处","2025-10-22",82,34,7.2,1.55,""]
[2,"石子河十中桥至东外环桥段","中游段","距十中桥1.0Km处","2025-10-22",81,28,7.1,1.21,""]
[3,"石子河十中桥至东外环桥段","下游段","十中桥","2025-10-22",43,">43",7.4,0.948,""]
[2,"石子河潞泽桥至\n西二环桥段","上游段","潞泽桥","2025-10-22",44,">44",6.3,0.844,""]
[5,"石子河潞泽桥至西二环桥段","中游段","潞泽桥下游1.75Km处","2025-10-22",81,">81",6.7,0.935,""]
[6,"石子河潞泽桥至西二环桥段","下游段","潞泽桥下游2.5Km处","2025-10-22",62,">62",6.9,0.506,""]
[3,"市人民公园人工湖","上游段","人民公园入水口（西）","2025-10-22",52,">52",7.7,0.805]
[8,"市人民公园人工湖","中游段","人民公园出水口（西南）","2025-10-22",63,">63",7.6,0.714]
[9,"市人民公园人工湖","下游段","人民公园东南（熊圈旁）","2025-10-22",67,">67",7.3,0.558]
[4,"壶关县龙丽湖\n健康街段","上游段","龙丽湖健康街段水体上游","2025-10-22",181,">181",6.2,{"v":0.26,"d":"0.260"}]
[11,"壶关县龙丽湖健康街段黑臭水体","中游段","龙丽湖健康街段水体中游","2025-10-22",175,78,6.8,0.143]
[12,"壶关县龙丽湖健康街段黑臭水体","下游段","龙丽湖健康街段水体下游","2025-10-22",155,82,6.5,0.234]
[5,"沁源县内河入沁河口\n上游50米处","上游段","内河入沁河口上游50米处\n上游","2025-10-20",61,">61",6.5,1.25]
[14,"内河入沁河口上游50米处","中游段","内河入沁河口上游50米处","2025-10-20",53,">53",6.4,1.13]
[15,"内河入沁河口上游50米处","下游段","内河入沁河口上游50米处\n下游","2025-10-20",47,">47",6.5,1.08]
[6,"沁源县内河入沁河口上游约250米处","上游段","内河入沁河口上游约250米处\n上游","2025-10-20",37,">37",6.8,{"v":1.4,"d":"1.40"}]
[17,"内河入沁河口上游约250米处","中游段","内河入沁河口上游约250米处","2025-10-20",42,">42",6.7,1.05]
[18,"内河入沁河口上游约250米处","下游段","内河入沁河口上游约250米处\n下游","2025-10-20",45,">45",6.7,1.27]

{"sheet":"dict_hide_sheet1","index":1,"n_rows":2,"n_cols":1,"rows_kept":2,"hidden":true}
["铅字法"]
["塞氏盘法"]