## 水质检测
长治市潞州区城市生活饮用水质监测信息公开表 （2024年第四季度）
采样单位：长治市潞州区疾病预防控制中心 |  |  |  | 填报时间：2024年12月4日
检测单位：长治市疾病预防控制中心
监测结果
|  |  | 太行西街1号 中国银行 | 东大街118路 美宜佳 | 延安南61路 太行医院 | 府后西街114号 佐米造型 | 西大街9号 7天连锁酒店 | 标准限值
1 | 色度 | 铂钴色度单位，度 | ﹤5 | ﹤5 | ﹤5 | ﹤5 | ﹤5 | ≤15
2 | 浑浊度 | 散射浑浊度单位，NTU | ﹤0.5 | ﹤0.5 | ﹤0.5 | ﹤0.5 | ﹤0.5 | ≤1
3 | 臭和味 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无异臭、无异味
4 | 肉眼可见物 | / | 未见 | 未见 | 未见 | 未见 | 未见 | 无
5 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 5.06 | 4.99 | 4.97 | 5.05 | 5.06 | ≤10
6 | 氨(以N计) | mg/L | ﹤0.02 | ﹤0.02 | ﹤0.02 | ﹤0.02 | ﹤0.02 | ≤0.5
7 | 砷 | mg/L | ﹤0.001 | ﹤0.001 | ﹤0.001 | ﹤0.001 | ﹤0.001 | ≤0.01
8 | 硒 | mg/L | ﹤0.001 | ﹤0.001 | ﹤0.001 | ﹤0.001 | ﹤0.001 | ≤0.01
9 | 汞 | mg/L | ﹤0.0001 | ﹤0.0001 | ﹤0.0001 | ﹤0.0001 | ﹤0.0001 | ≤0.001
10 | 镉 | mg/L | ﹤0.0002 | ﹤0.0002 | ﹤0.0002 | ﹤0.0002 | ﹤0.0002 | ≤0.005
11 | 铬(六价) | mg/L | ﹤0.004 | ﹤0.004 | ﹤0.004 | ﹤0.004 | ﹤0.004 | ≤0.05
12 | 铅 | mg/L | ﹤0.002 | ﹤0.002 | ﹤0.002 | ﹤0.002 | ﹤0.002 | ≤0.01
13 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | mg/L | 0.51 | 0.51 | 0.55 | 0.32 | 0.16 | ≤3
14 | 菌落总数 | CFU/mL | ﹤1 | ﹤1 | ﹤1 | 5 | 1 | ≤100
15 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出
16 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出
采 样 地 点
结 果
单 位
项 目